Podrobná specifikace předmětu plnění

| Číslo zakázky: | 03/2012 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.1.34/01.0024 |
| Název projektu: | Motivace a příprava žáků středních škol pro studium na technických vysokých školách |
| Název zakázky: | Vybavení mobilní technické laboratoře a Výpočetní technika |
| Popis předmětu zakázky: | Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění mobilní technické laboratoře. Zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí, které mohou být dodány odděleně (možný výběr odlišného dodavatele pro každou část zakázky). ČÁST 1: Vybavení mobilní technické laboratoře - Sada přístrojů pro pokusy - Sada přístrojů pro experimenty – obnovitelné zdroje energie - Sada senzorů a rozhraní pro experimenty - CD a DVD ČÁST 2: Výpočetní technika - Interaktivní dataprojektor (1 kus) - Notebook s příslušenstvím (1 kus) - Tablet PC (2 kusy) - Netbook (5 kusů) Součástí předmětu zakázky je doprava do sídla zadavatele, zprovoznění jednotlivých částí zakázky a instalace softwaru. Dodavatel poskytne na všechny pořizované položky záruku plné funkčnosti po dobu 2 let. Podrobnou specifikaci předmětu plnění uvádí stejně pojmenovaná příloha této výzvy. |

Pokud jsou kdekoli v zadávacích podkladech uvedeny názvy konkrétních výrobků, výrobců, dodavatelů či jiné konkrétní technické specifikace nebo údaje, nejedná se o diskriminující požadavek s ohledem na možnost poskytnutí funkčně a kvalitativně ekvivalentního plnění, případně nezbytnost zajištění plné kompatibility v rámci organizace zadavatele. Toto ustanovení se vztahuje na veškeré položky uvedené v této výzvě či jejích přílohách. Pokud je stanoven určitý technický parametr či jiný požadavek, jedná se o kvalitativně, funkčně a výkonnostně minimální požadovanou úroveň.

## Podrobná specifikace požadovaného plnění ČÁST 1: Vybavení mobilní technické laboratoře

| Specifikace "A: Sada přístrojů pro pokusy" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název položky | kusů | Základní specifikace |
| A1 | Souprava pro zkoumání radioaktivity | 1 | Vzdělávací souprava obsahující školní zdroj záření gama, detektor tohoto záření, čítač impulsů s možností připojení k PC přes USB. |
| A2 | Domácí planetárium | 1 | Malé domácí planetárium, projekce 360°, nastavení podle ročního období, data a hodiny. |
| A3 | Souprava pro modelování magnetického pole a magnetodynamických efektů | 1 | Učební pomůcka pro výuku magnetického pole magnetů, magnetických důsledků elektrického proudu, magnetické a elektromagnetická indukce. |
| A4 | Stavebnice pro elektroniky | 1 | Stavebnice obsahující laboratorní zásuvnou desku a nejdůležitější součástky pro spojení teorie a praxe elektroniky. Součástí je výukové CD + návod k použití. |
| A5 | Souprava optických vláken a senzorů | 1 | Vzdělávací souprava umožňující demonstrovat chování světla při průchodu optickými vlákny a přenos informací optickými vlákny. Součástí je sbírka úloh. |
| A6 | Laserová optická souprava | 1 | Vzdělávací laserová optická souprava pro vlnovou optiku - světelná interference, holografický obraz, polarizované světlo. Souprava obsahuje diodový laser, zrcadla, polarizační filtry, stínidla, difrakční a interferenční prvky, hologram, magnetickou tabuli |
| A7 | Laserový zdroj | 1 | Monochromatický koherentní, vysoce směrový, 5 nezávislých paprsků, 645nm/5x1mW, AC/DC napájení, nebo 9V baterie |
| A8 | Mikrofon k PC/notebooku | 1 | Stolní, polohovatelný mikrofon s vysokou citlivostí a kvalitou záznamu, stojan na mikrofon, 3,5 mm jack |
| A9 | Ladičky na rezonančním boxu | 1 | Ladičky z niklované oceli pro resonanční a disonanční experimenty, standardní frekvence 440 Hz, kladívko a běžec se zajišťovacím šroubem pro změnu frekvence. |
| A10 | Digitální multimetr A | 1 | DC napětí: 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 500V - přesnost: +/- (0.5%+2), AC napětí: 200V / 500V - přesnost: +/- (1.2%+10) DC proud: 2000µA / 20mA / 200mA / 10A - přesnost: +/- (1%+2) Odpor: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm - přesnost: +/- (0.8%+2) Teplota: -40 až +1000°C, -40 až +1832°F - přesnost: +/- 1%+3 (°C), +/- 1%+4 (°F), podsvětlení displeje. |
| A11 | Digitální multimetr B | 1 | DC napětí: 200mV / 2000mV / 20V / 200V / 300V - přesnost: +/- (1.5%+2) AC napětí: 200V / 300V - přesnost: +/- (2.5%+15) DC proud: 2000µA / 20mA / 200mA - přesnost: +/- (2.5%+10) Odpor: 200ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2000 kOhm - přesnost: +/- (2.5%+5) |
| A12 | Osciloskop | 1 | Dvoukanálový osciloskop, kombinace PC generátoru a PC osciloskopu v jednom přístroji, offset:-5V až +5V, rozlišení: 8bit, paměť: 4k vzorků/kanál, záznamník přechodových dějů: maximální čas záznamu: min. 9 hodin/obrazovka, počet vzorků: min. 80 vzorků/sec |
| A13 | Digitální mikroskopová kamera | 2 | Všestranně použitelná kamera s připojením k PC přes USB, včetně stojanu, použití jako ruční mikroskop, zvětšení: 10x - 200x, optické rozlišení: 2 Mpx, LED osvětlení, USB kabel |

| Specifikace "B: Sada přístrojů pro experimenty - obnovitelné zdroje energie" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název položky | kusů | Základní specifikace |
| B1 | Experimentální stavebnice pro solární energii | 1 | Stavebnice určená pro pochopení fotovoltaiky v praxi. Zaměřena na ostrovní a paralelní síťové systémy, samostatné systémy a panely na střechu. Stavebnice obsahuje: 2 monokrystalické solární články, solární panel a stojan ze dřeva, vodiče s krokosvorkami, solární motor, fólie. |
| B2 | Solární články A | 5 | Miniaturní monokrystalické, jmenovité napětí: 4 V, jmenovitý proud: 35 mA. Vhodné pro experimenty nebo napájení nezávislém na síti. |
| B3 | Solární články B | 5 | Miniaturní polykrystalické, jmenovité napětí: 5 V, jmenovitý proud 81 mA. Vhodné pro experimenty nebo napájení nezávislém na síti. |
| B4 | Digitální multimetr | 2 | Odolný digitální multimetr, rozsah měření V/AC: 0,1 V - 250 V, rozsah měření A/DC: 1 μA - 10 A, rozsah měření V/DC: 0,1 mV - 250 V, základní přesnost: ± 0,5 %, teplota: -40 - 1000 °C, rozsah měření odporu: 0,1 Ω - 20 MΩ, napájení: baterie 9 V |
| B5 | Stavebnice termoelektrického generátorů | 1 | Stavebnice termoelektrického generátoru pro demonstraci termoelektrického efektu. Stavebnice obsahuje: Peltierův článek, 2 vaničky, 2 hliníkové profily, svorky, elektromotor s ventilátorem, vodiče. |
| B6 | Peltonova turbína s generátorem | 1 | Funkční model Peltonovy turbíny s generátorem pro výrobu elektrického proudu. Turbína krytá v plexisklu. Generátor: dynamo 6 V AC. |
| B7 | Auto s vodíkovým palivovým článkem | 1 | Model ekologického vozidla - auto s vodíkovým palivovým článkem. Pohon vozidla zajištěn přeměnou destilované vody na vodík a kyslík prostřednictvím elektřiny. Model obsahuje palivový článek, solární modul, zásobník baterií. |
| B8 | Sada pro pokusy s etanolem | 1 | Experimentální souprava s generátorem pro přeměnu energie v alkoholu na elektrický proud. Sada obsahuje: generátor, motor s ventilátorem, držák, nádobka na alkoholické nápoje (líh), hadičky, návod k použití. |
| B9 | Kufřík na solární články a na multimetr | 1 | Chránka pro bezpečné uložení a transport uvedených položek. |

| Specifikace "C: Sada senzorů a rozhraní pro experimenty" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název položky | kusů | Základní specifikace |
| C1 | Vývojová deska USB | 1 | 5 digitálních vstupů, zkušební tlačítka na desce, 2 analogové vstupy, 8 digitálních výstupních spínačů s otevřeným kolektorem (max 50V/100mA), indikace LED na desce, obecný čas konverze: 20 ms/příkaz, napájení přes USB, diagnostický software. |
| C2 | Měřící deska USB | 1 | USB měřicí deska pro měření a zobrazení hodnoty napětí, proudu a výkonu. Kombatibilnost s palivovými články s nízkým výkonem. Propojení s PC prostřednictvím USB. |
| C3 | Digitální multimetr | 2 | Odolný digitální multimetr, rozsah měření V/AC: 0,1 V - 250 V, rozsah měření A/DC: 1 μA - 10 A, rozsah měření V/DC: 0,1 mV - 250 V, základní přesnost: ± 0,5 %, teplota: -40 - 1000 °C, rozsah měření odporu: 0,1 Ω - 20 MΩ, napájení: baterie 9 V |
| C4 | Magnetický spínač | 1 | Mikrospínač (jazýčkový kontakt) 10 mA 30 V, díky citlivosti (5-15 AW) tohoto spínače lze realizovat velké vzdálenosti spínání a pro ovládání postačují i nejmenší magnety, rozměry nejsou rozhodující |
| C5 | Permanentní magnet | 1 | Tyčový magnet poniklovaný 4x20x10 mm, ideální mj. k ovládání jaz. Spínačů, ultraminiaturních jaz. senzorů, extrémně silný magnet |
| C6 | Fototranzistor | 1 | Fototranzistor, rozsah vlnových délek 380 až 1150nm (880) 1.6-3.2mA@5V,0.5mW/scm |
| C7 | Fotorezistor | 1 | Fotorezistor , 500k úplná tma, 50k@10lux, max. napětí 100V, max. ztrátový výkon 80mW, provozní teplota -40°C až 75°C |
| C8 | Termistor | 2 | Termistor pro měření teploty KTY81-120, vývodové provedení, R(25°C) = 1K Ohm, měřicí rozsah tmin - tmax = -55 až 150 °C |
| C9 | Dvoubarevná LED | 2 | LED 5 mm; R/G/B; 4 vývody; 45°; 4600 mcd; 2,1/3,3/3,3 V; 30 mA |
| C10 | Sada LED a rezistorů | 1 | Vzdělávací sestava různých LED diod a předřazených rezistorů o různých hodnotách + brožura s vyobrazenými schématy zapojení. Sestava obsahuje cca 50 diod a 20 rezistorů. |
| C11 | Nepájivé pole 1 | 1 | Kontaktní nepájivé pole z kvalitního plastu s kontaktními pružinami pro rychlé osazení elektrických a elektronických obvodů bez pájení. |
| C12 | Nepájivé pole 2 | 1 | Kontaktní nepájivé pole z kvalitního plastu s kontaktními pružinami pro rychlé osazení elektrických a elektronických obvodů bez pájení. Pouze rozměrově odlišné od předchozí položky. |
| C13 | Sada propojek pro nepájivá pole | 1 | Sada barevných propojek různých délek pro osazení do nepájivého pole a zapojení obvodu. K opakovanému použití. |
| C14 | Napájecí síťový zdroj | 1 | Elektronicky stabilizovaný síťový napájecí zdroj s odděleným stabilizátorem napětí a proudu. Výstupní proud 1: 0 A - 3 A, výstupní proud 2: 2 A, výkon: 102 W, vstupní napětí: 230 V/AC, výstupní napětí 1: 0 V - 30 V, výstupní napětí 2: 3 V - 6 V. Síťový kabel není součástí dodávky. |
| C15 | Síťový kabel k napájecímu zdroji | 1 | Černý 3 x 0,75 mm2 s plochou zástrčkou |
| C16 | Kufřík na trafopáječku a drobné nářadí | 1 | Plastový kufřík vhodný pro mladé elektroniky na trafopáječku a drobné nářadí. |
| C17 | Kufřík na USB desky | 1 | Ochranný kufřík na uložení USB desek a napájecí zdroj. |
| C18 | Digitální luxmetr | 1 | Luxmetr s digitálním LDC displejem a bargrafem, rozsah měření: 0,1 až 40000 luxů, přesnost 5%, možnost přepínání Lux / Fc. V balení software a fotodetektor s kabelem. |
| C19 | Měřič hluku | 1 | Kompaktní měřič hluku, měření v rozmezí 30 - 130dB, přesnost +/-1,5dB, měření v rozsahu frekvence 0,0315 - 8 kHz. |
| C20 | Multifunkční měřič prostředí | 1 | Multifunkční měřič prostředí 4 v 1 - hlukoměr, měřič osvětlení, vlhkosti a teploty. Digitální LCD displej s indikací jednotek lux,°C, %RH a dB. Frekvence měření: 1,5x/s. Parametry: osvětlení: 40,000 Lux +-5%, zvuk: 130 dB +-3,5dB, odpor: 2M Ohm, vlhkost: 95% RH, teplota: 750 °C. Napájení: Standardní 9V baterie. V balení software a kabel. Součástí je převodník ze sériového portu do USB. |
| C21 | Stavebnice na dálkové ovládání GSM | 1 | Stavebnice ovládaná prostřednictvím mobilní sítě GSM, fungující na principu vyhodnocování elektromagnetického pole. Elektronická stavebnice obsahující kompletní sadu součástek, plošný spoj a návod. Napájení 12 V. |
| C22 | Napájecí zdroj | 1 | Stabilizovaný zdroj pro napájení anténních zesilovačů, 12Vss/100mA |
| C23 | Plastový kufr | 1 | Plastový kufr na nářadí a drobné součástky. Vnitřní přepážky z plexiskla. |
| C24 | Souprava pro mechaniku s kladkou | 1 | Demonstrační souprava pro mechaniku umožňující provádět kinematické a dynamické experimenty. |
| C25 | Sonar | 1 | USB čidlo polohy a pohybu. Využití ultrazvuku k měření vzdálenosti od sledovaného předmětu. Vhodné pro měření pohybujících se lidí, volného pádu předmětů apod. Propojení s PC přes USB port. Rozsah měření: 15 cm - 6 m. Součástí produktu je i software. |
| C26 | Siloměr | 1 | Univerzální dvourozsahový siloměr pro měření síly v tlaku i v tahu. Rozsahy a citlivost: rozsah -10 N až 10 N: citlivost 0,01 N, rozsah -50 N až 50 N: citlivost 0,05 N. Vhodné pro dynamické experimenty (skládání sil, srážkové experimenty), studium jednoduchých harmonických pohybů, studium smykového tření, ověření Hookova zákona, měření povrchového napětí vody a další. |
| C27 | Čidlo tlaku plynu | 1 | Čidlo tlaku plynu umožňující svým rozsahem většinu běžných fyzikálních, chemických a biologických experimentů. Rozsah: 0 - 210 kPa, citlivost: 0,05 kPa. Vhodné pro studium závislosti mezi teplotou, objemem a tlakem, pro určování hydrostatického tlaku v kapalině, změny atmosférického tlaku s výškou, měření tlaku a další. |
| C28 | Čidlo pro měření teploty | 1 | Teplotní čidlo s rozsahem -20 až 110 °C (Odolné až do teploty 130 °C). Přípojení k PC přes USB port. Přesnost ± 0,5 °C. V balení je i software. |
| C29 | Čidlo intenzity světla | 1 | Čidlo reagující na intenzitu světla, 3 měřicí rozsahy. Rozsahy a citlivost: rozsah 0 lx až 600 lx, citlivost 0,2 lx, rozsah 0 lx až 6000 lx, citlivost 2 lx, rozsah 0 lx až 150000 lx, citlivost 50 lx. Vhodné pro zkoumání závislosti intenzity světla na vzdálenosti od zdroje, studium polarizace, odrazivosti, pohlcování optickými filtry a další. |
| C30 | Rozhraní pro měření na PC | 1 | Rozhraní pro měření na PC + software. Přípojení k PC přes USB port. Rozhraní má 5 portů pro připojení senzorů (3x BTA, 2x BTD), vzorkovací frekvence až 100 kHz. Napájení pomocí USB kabelu. Uživatelská příručka. |

| Specifikace "D: CD a DVD" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název položky | kusů | Základní specifikace |
| D1 | Lícování | 1 | Vzdělávací prezentace lícování na DVD |
| D2 | Obrábění laserem | 1 | Vzdělávací prezentace obrábění laserem na DVD |
| D3 | Soustružení a obrábění | 1 | Vzdělávací prezentace soustružení a obrábění na DVD |
| D4 | Povrchová úprava | 1 | Vzdělávací prezentace povrchové úpravy na DVD |
| D5 | Slévání | 1 | Vzdělávací prezentace povrchové úpravy na DVD |
| D6 | Podstata svařování | 1 | Vzdělávací prezentace podstaty svařování na DVD |
| D7 | Tepelné zpracování | 1 | Vzdělávací prezentace tepelného zpracování na DVD |
| D8 | Tváření | 1 | Vzdělávací prezentace tváření na DVD |
| D9 | Termika | 1 | Vzdělávací prezentace termiky na DVD |
| D10 | Akustika | 1 | Vzdělávací prezentace akustiky na DVD |
| D11 | Teorie relativity | 1 | Vzdělávací prezentace teorie relativity na VHS nebo DVD |
| D12 | Fyzikální pokusy s mincemi a drobnými předměty | 1 | Vzdělávací prezentace pokusů s mincemi na DVD |
| D13 | Fyzikální pokusy s plastovými injekčními stříkačkami | 1 | Vzdělávací prezentace pokusů s plastovými injekčními stříkačkami na DVD |
| D14 | Fyzikální pokusy s běžné dostupnými papírovými předměty | 1 | Vzdělávací prezentace pokusů s trubičkou od toaletního papíru a rolí toaletního papíru na DVD |
| D15 | Fyzikální pokusy s využitím kuchyňských potřeb | 1 | Vzdělávací prezentace fyzikálních pokusů v kuchyni na DVD |

## Podrobná specifikace požadovaného plnění ČÁST 2: Výpočetní technika

A. Interaktivní dataprojektor

Jedná se o zařízení nahrazující klasický projektor a interaktivní tabuli. Velkoplošná, plně interaktivní projekce (Jakýkoli povrch lze proměnit v interaktivní bez nutnosti použití promítacího plátna nebo tabule), obraz o velikosti až 97 palců.

Rozlišení: WXGA, 1280 x 800

Kontrastní poměr: 2300 : 1

Úhlopříčka promítaného obrazu: min. 43 palců

Reproduktory: 20 W

Připojení k PC na principu plug-and-play (např. USB, video výstup či wifi)

Svítivost (jas): min. 2500 ANSI lumenů

Software (jedná se o nedílnou součást položky): základní software umožňující okamžité připojení a používání zařízení ke standardním pracovním operacím.

Další požadované příslušenství: uživatelská příručka, interaktivní pero, brašna pro bezpečný transport

Software (jedná se o nedílnou součást položky): základní software umožňující okamžité připojení a používání zařízení ke standardním pracovním operacím.

B. Notebook

Displej: min. 15,6"

Operační paměť: min. 5 GB DDR3

Pevný disk: min. 500 GB

Další požadované příslušenství: wifi, LAN, USB, VGA, optická mechanika DVD+RW, čtečka paměťových karet, bezdrátová myš a klávesnice, pouzdro pro bezpečný transport.

Plná kompatibilita s položkou „Interaktivní dataprojektor“ (dílčí společné využití v rámci projektu).

Software (jedná se o nedílnou součást položky):

- Kancelářský balík - s ohledem na provedená školení a kvalifikaci personálu a stávající vybavení zadavatele výpočetní technikou požadujeme operační systém plně kompatibilní s OS Windows 7 a kancelářský software plně kompatibilní a funkčně odpovídající sadě MS Office (na funkční úrovni Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Na tuto položku bude zajištěna licence pro 1 počítač (pořizovaný notebook do mobilní laboratoře), bude se jednat o licence umožňující využití při ekonomické činnosti zadavatele (např. „business edition“ apod.).

- Bezdrátová myš a klávesnice.

- Antivir s pravidelnou aktualizací (aktualizace po 2 roky bude zakalkulována do nabídkové ceny).

- Ochranná brašna pro snadný a bezpečný transport.

Vybavení je určeno pro běžnou kancelářskou a grafickou práci.

C. Tablet PC

Display LCD min. 10 palce

Rozlišení 1.280 x 800 WXGA

RAM min. 1 GB

Pevný disk min. 16 GB

WiFi, grafická karta, webová kamera, USB 2.0.

Podporované formáty: JPG, TIFF, GIF, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf, htm, html, pdf , MPEG-4, m4v, mp4, mov.

Baterie min. výdrž 6 hod.

Pouzdro pro bezpečný transport a uložení

Software (jedná se o nedílnou součást položky): standardní operační systém pro tento typ zařízení

Uživatelská příručka v češtině

D. Netbook

Display LCD 11,6“

Rozlišení min. 1366x768 (WXGA)

Operační paměť: 4 GB

Pevný disk: min. 320 GB

Operační systém, čtečka karet, síťová karta, bezdrátová síťová karta, WiFi, BlueTooth, grafická karta, TouchPad, webová kamera, výstup na externí monitor, 1x HDMI, 3x USB 2.0.

Pouzdro pro bezpečný transport a uložení.

Software (jedná se o nedílnou součást položky): standardní operační systém pro tento typ zařízení. Uživatelská příručka v češtině.