Seznam pomůcek pro volitelný předmět

| pomůcka | počet ks |
| --- | --- |
| Přenosný tablet pro sběr a zpracování měřených dat (1x WiFi, 1x WiFi+cellular) | 2 |
| Meteostanice, bezdrátová s 24 hod. aspiračním štítem | 1 |
| WeatherLink USB – propojení MDV na PC | 1 |
| Nástěnný datový zobrazovač, LCD, kompatibilní s Meteostanicí | 1 |
| PASCO SPARK SLS SPARK Science Learning System datalogger | 2 |
| PASCO PASPORT AirLink 2, měřící rozhraní, 1 vstup pro PASPORT senzor | 1 |
| PASCO SPARKvue software, školní licence | 1 |
| PASCO Senzor světlo, senzor pro měření intenzity světla | 1 |
| PASCO Senzor plynného CO2, senzor pro měření CO2 | 1 |
| PASCO Senzor zákalu (turbidity), měří zakalenost tekutin | 1 |
| PASCO Senzor půdní vlhkosti, pro měření v biologii, environmentální výchova | 1 |
| PASCO Senzor obecná škola, senzor pro měření 4 veličin, teplota/hluk/světlo/ napětí | 1 |
| PASCO Senzor kvality vody, senzor pro měření kvality vody, teplota/pH/rozp. 02/vodivost | 1 |
| PASCO Senzor GPS, senzor pro měření pozice, mapování enviro aktivit | 1 |
| PASCO Senzor, kolorimetr – kvalita vody Transmitace, absorbance | 1 |
| Příslušenství pro Kolometrická měření v chemii Železo, ezSample-rozbor vody | 1 |
| Příslušenství pro Kolometrická měření v chemii Dusičnany, ezSample-rozbor vody | 1 |
| Příslušenství pro Kolometrická měření v chemii Čpavek, ezSample – rozbor vody | 1 |
| Příslušenství pro Kolometrická měření v chemii Fosfáty, ezSample – rozbor vody | 1 |
| Příslušenství pro Kolometrická měření v chemii Tvrdost, ezSample, titrace | 1 |
| Příslušenství pro Kolometrická měření v chemii Chloridy, ezSample – rozbor vody | 1 |

Bližší charakteristika jednotlivých pomůcek je k dispozici na:

www.pasco.cz

www.avmedia.cz